                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                内蒙古自治区教育考试院办公楼

雷电防护装置检测服务（二次）
竞争谈判文件

采购单位：内蒙古自治区教育考试院

日    期：2026年5月
目
录

第一章  谈判公告 

第二章
供应商须知
第三章
采购内容与技术要求

第四章  供应商资格证明及相关文件要求

第五章  评审

第六章
合同与验收

第七章
响应文件格式与要求

第一章 谈判公告

我单位拟就内蒙古自治区教育考试院办公楼雷电防护装置检测服务进行竞争谈判采购，欢迎供应商参与。

一、采购内容及要求

（一）项目概况：内蒙古自治区教育考试院办公楼为框架结构11层，建筑面积15000㎡，楼高45米，其中七层为计算机中心及机房，负一层设试卷库、配电室、ups存储室等。依据《建筑物防雷技术规范》GB50057-2010和《防雷减灾管理办法》（中国气象局第44号令）划分为二类防雷建筑物。

（二）采购内容：内蒙古自治区教育考试院办公楼雷电防护装置检测。

（三）服务期限：本预算服务期为一年，服务期满后，在预算有保障的前提下，根据合同约定对成交供应商服务质量、服务标准情况进行考核，合格后可续签一年，最多续签两次，第二年、第三年按照采购合同严格履约验收后，一年一签。续签合同金额以成交金额为准，不再另行支付其他费用。

（四）服务地点和范围：采购人指定地点。

（五）服务要求：符合国家相关法律法规、标准要求，满⾜采购⼈需求，并出具完整、详细的检测报告。

（六）检测内容：主要内容包括但不限于：①防雷装置物理检查：检查避雷针、避雷带引下线等是否完好无损，连接是否牢固，无锈蚀、断裂现象；②接地电阻测试：测量接地装置的接地电阻值，确保其在规定范围内，以保证雷电电流的快速入地；③防雷器性能测试：对电源防雷器、信号防雷器等电子设备进行性能测试，验证其防雷效果及使用寿命；④综合防雷系统评估：结合现场实际情况，评估防雷系统的整体防护能力，提出改进建议。

（七）成果交付：提供全面、客观、公正的雷电防护装置检测报告（一式六份）。

二、采购预算

本次服务采购预算（含税）为人民币10000元（壹万元），报价超过此采购预算的为无效报价。

三、供应商资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）供应商具有气象主管机构颁发的甲级雷电防护装置检测资质证书。

（三）供应商具有近三年内（2023年01月01日至提交响应文件截止时间）至少一项雷电防护装置检测业绩（业绩证明需提供委托合同）。

（四）供应商须承诺与本项目相关的建设、代建、施工、全过程咨询、监理单位以及雷电防护装置相关产品供应单位不存在隶属关系或其他利害关系，如参股、联营、直接或间接同为第三方控制等关系。（提交承诺函，格式自拟）

（五）本项目不接受联合体响应。

四、谈判文件的获取

谈判文件的获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间；

谈判文件的获取地点：谈判文件随本公告一并在公告发布媒介发布，潜在供应商可直接获取，谈判文件见本公告。
五、谈判相关要求

（一）响应文件递交截止时间：2026年5月15日上午10:00时前现场递交，不接受邮寄等其他递交方式。

（二）谈判时间：2026年5月15日上午10：00时。

（三）响应文件递交及谈判地点：呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街甲81号（9楼901室）。请供应商的法定代表人或其委托的代理人携带由法定代表人签名并加盖公章的授权委托书、有效身份证明和响应文件参与谈判。

（四）响应文件

供应商按照谈判文件的要求编制响应文件，响应文件需加盖公章，胶封成册；响应文件纸质1份，电子版PDF格式1份。

六、谈判规则

（一）本次谈判采用线下方式进行。

（二）谈判小组分别与各供应商进行单独谈判。

（三）根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

七、成交供应商的确定

（一）本次谈判活动实行两轮报价，最终报价最低的供应商即为成交供应商。

（二）成交供应商需在10个工作日内与采购人签订合同，成交供应商具体工作服务内容以双方签订的合同为准。

八、联系方式

采购人：内蒙古自治区教育考试院

联系人：贾老师
电话：0471-3261900
                                内蒙古自治区教育考试院

                                2026年5月8日

            第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	内容及要求

	1
	采购人
	内蒙古自治区教育考试院

	2
	划分采购包情况
	共1包

	3
	采购方式
	竞争性谈判

	4
	开启方式
	现场开启

	5
	评审方式
	现场评审

	6
	评审方法
	最低评标价法，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商

	7
	获取谈判文件时间
	详见竞争性谈判公告

	8
	响应文件提交
	在响应文件提交截止时间前递交到呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街甲81号（9楼901室）

	9
	响应文件数量
	响应文件份数：纸质文本一份

要求提交电子版文件：电子版一份（U盘，一份完整盖章后扫描PDF版和word版）

	10
	响应文件密封
	将所有响应文件密封在一个密封袋内

	11
	成交供应商确定
	根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商

	12
	联合体响应
	不接受

	13
	响应文件签字、盖章要求
	应按照第七章“响应文件格式与要求”，凡响应文件格式中要求签字的，按要求由供应商的法定代表人或授权委托人签字；凡响应文件格式中要求盖章的，都要按要求盖供应商公章；

	14
	有效供应商家数
	有效供应商家数：3家，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

	15
	报价形式
	按人民币进行报价，供应商最终报价超出采购预算的为无效报价，不参与评审。

	16
	其他
	有关本项目采购的重要信息，请随时查阅内蒙古自治区教育考试院官方网址：内蒙古招生考试信息网https://www.nm.zsks.cn,其他网站转载无效。


1.总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及谈判文件的所有内容（包括澄清或者修改），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。
2.适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判公告谈判中所涉及的项目和内容

3.相关费用

供应商应自行承担所有与准备、参加有关的费用。不论谈判结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指详见供应商须知前附表“采购人”。

4.2“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.3“谈判小组”由采购人组建。

4.4“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本谈判文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合的规定（不适用）：

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元

8.现场考察（不适用）
8.1谈判文件规定组织现场考察的，采购人或者采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

8.2供应商自行承担考察现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在考察现场介绍的资料和数据等，不构成对谈判文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。
9.谈判保证金（不适用）

10.谈判文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“发布谈判公告的网站”上发布更正公告进行通知；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人不承担供应商未及时关注相关信息的责任

11.响应文件

11.1响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

11.2.报价

11.2.1供应商应按照谈判文件第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则,在评审时不予核减。

11.2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

11.2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

11.2.4谈判报价应以总报价金额为准。修正谈判报价；如供应商在提交首次响应文件截止时间前修改竞标函中的谈判报价总额，应同时修改响应文件中的谈判报价。

11.2.5对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;  

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其竞标无效。 

注：修正后的报价供应商应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其竞标无效。

11.2.6 报价的其他要求见供应商须知前附表。

12.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

13.响应文件的补充、修改或者撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

14.样品（不适用）
15、开启、评审、结果公告、成交通知书

15.1开启

15.1.1程序

(1)宣布纪律；

(2)宣布相关人员；

(3)供应商对已提交的响应文件进行互检，由采购人工作人员宣布供应商名称和谈判文件规定需要宣布的其他内容；
(4)参加人员对开启情况进行确认；

(5)开启结束。

15.1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

15.2.评审：详见第五章

15.3.结果公告

成交供应商确定后，采购人将在发布谈判公告的网站上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。项目“废标”后，采购人将在谈判公告发布的网站上发布“废标公告”。

15.4.成交通知书

发布成交结果的同时，采购人将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

第三章 采购内容与技术要求

一、采购内容及要求

（一）项目概况：内蒙古自治区教育考试院办公楼为框架结构11层，建筑面积15000㎡，楼高45米，其中七层为计算机中心及机房，负一层设试卷库、配电室、ups存储室等。依据《建筑物防雷技术规范》GB50057-2010和《防雷减灾管理办法》（中国气象局第44号令）划分为二类防雷建筑物。

（二）采购内容：内蒙古自治区教育考试院办公楼雷电防护装置检测。

（三）服务期限：本预算服务期为一年，服务期满后，在预算有保障的前提下，根据合同约定对成交供应商服务质量、服务标准情况进行考核，合格后可续签一年，最多续签两次，第二年、第三年按照采购合同严格履约验收后，一年一签。续签合同金额以成交金额为准，不再另行支付其他费用。

（四）服务地点和范围：采购人指定地点和范围。

（五）服务要求：符合国家相关法律法规、标准要求，满⾜采购⼈需求，并出具完整、详细的检测报告。

（六）检测内容：主要内容包括但不限于：①防雷装置物理检查：检查避雷针、避雷带引下线等是否完好无损，连接是否牢固，无锈蚀、断裂现象；②接地电阻测试：测量接地装置的接地电阻值，确保其在规定范围内，以保证雷电电流的快速入地；③防雷器性能测试：对电源防雷器、信号防雷器等电子设备进行性能测试，验证其防雷效果及使用寿命；④综合防雷系统评估：结合现场实际情况，评估防雷系统的整体防护能力，提出改进建议。

（七）成果交付：提供全面、客观、公正的雷电防护装置检测报告（一式六份）。

二、预算控制价

本次服务采购预算（含税）为人民币10000元（壹万元），报价超过此采购预算的为无效报价。
第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商  是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法  人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业  单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

三、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

四、按照谈判文件要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

第五章 评审
一、评审要求

1.评审方法

谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1 谈判小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2 具体评审事项由谈判小组负责，并按谈判文件规定的办法进行评审。

3.谈判小组

3.1 谈判小组由采购人组建。

3.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前 3 年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3 谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或更正；

（3）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

（7）法律法规规定的其他职责；

4.澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（1）谈判小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

（2）谈判小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；

未实质性响应谈判文件的，响应无效；

法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布公告并说明原因，重新开展采购活动：

因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

除《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》及其补充通知规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.成交

评审结束后，谈判小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

三、评审程序

1.资格审查

1.1谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

1.2资格审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过，未通过资格审查的供应商按无效响应处理。

1.3信用记录查询：查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；查询截止时点：本项目资格审查时查询；查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；谈判小组应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

资格审查表

	具有独立承担民事责任的能力
	审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明.

	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函。 

	信用记录
	供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

	本项目的其他资质要求
	（1）供应商具有气象主管机构颁发的甲级雷电防护装置检测资质证书。

（2）供应商具有近三年内（2023年01月01日至提交响应文件截止时间）至少一项雷电防护装置检测业绩（业绩证明需提供委托合同）。

（3）供应商须承诺与本项目相关的建设、代建、施工、全过程咨询、监理单位以及雷电防护装置相关产品供应单位不存在隶属关系或其他利害关系，如参股、联营、直接或间接同为第三方控制等关系。（提交承诺函，格式自拟）

	联合体响应
	不接受联合体响应。


2.符合性审查

2.1谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2符合性审查中有任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过符合性审查的供应商按无效响应处理。

符合性审查表
	报价
	投标报价（投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算，投标报价不得缺项、漏项。

	响应文件签署和盖章
	响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。

	主要商务条款
	审查供应商出具的“主要商务要求承诺书”，且进行盖章。 

	技术部分实质性内容
	响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应并满足谈判文件全部实质性要求。

	其他要求
	谈判文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。


3.谈判

谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

未在最终轮次规定时间内进行响应的，视为不再参与该政府采购活动。 

5.汇总、排序

谈判小组根据谈判情况，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
第六章
合同与验收

政府采购合同

（服务类合同参考文本）

合同编号：
甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交投标人名称）

地址：***（填写详细地址）

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及项目（填写项目名称）（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

乙方向甲方提供的服务内容

根据招标（磋商、谈判）文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务、货物（如有）内容如下：

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限： 


（二）服务成果的交付时间和交付要求（如有）： 


（三）服务地点： （填写详细地址）

（四）乙方代表及联系电话： （填写姓名和联系电话）

（五）甲方代表及联系电话： （填写姓名和联系电话）

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标（磋商、谈判）文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符  合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位  的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为

 
 元（小写） 
（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间： 


（二）付款条件： 


（三）乙方账户信息

乙方名称：

开户银行：

银行账号：
知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方  承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

违约条款

甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额 
的 承担违约责任。延期达到  日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。
乙方逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 承担违约责任。延期达到  日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。
乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额 
%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同， 并要求乙方承担合同总金额 %的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的， 甲方有权要求乙方赔偿经济损失。
乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

不可抗力
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在    天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交     仲裁委员会仲裁。

（二）向     人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式 
份，采购单位、中标（成交）投标人、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）                  乙方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）  乙方法定代表人或负责人：（签字） 

年月日                            年月日

第七章 响应文件封面格式：

内蒙古自治区教育考试院办公楼

雷电防护装置检测服务
  响 应 文 件
供应商全称（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：    年    月    日

响应文件正文格式：

一、响应函
                            （采购人名称）: 

1．我方已仔细研究了                        （项目名称）谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）每年                    元（小写       元/年 ）的总报价，按合同约定实施和完成项目。

2．我方承诺响应谈判文件的所有要求，在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内按照谈判文件规定的权利义务完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

响应人：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签章或签字）

地  址：                            

电  话：                            
日  期：    年    月    日

二、谈判申请人承诺及报价函
我单位作为谈判申请人,对此次谈判活动中我方的权利和义务已经完全明确,也深知所作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在谈判活动中有违法违规行为，以及成交后因报价低而不履约,我方愿意承担因此带来的经济和法律责任。

	项目名称
	报价（元/年）（含税）

	
	小写金额：

大写人民币


响应人：                                （盖单位章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：        （签字或签章）

联系电话：                  

地址：                                       

日期：    年    月    日

注：若报价金额大小写不一致时，以大写报价为准。
三、法定代表人身份证明书

供应商名称：                            
单位性质：                               
地    址：                              
成立时间：   年    月    日
经营期限：                             

姓名：         系　　　　　  　　　　　（响应人名称）的法定代表人（职务：                 电话：           ）。

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件

供应商全称（加盖公章）：
           日期：    年    月    日

授权委托书（适用于代理人）

本人          （姓名）系                 （响应人名称）的法定代表人，现委托本单位人员       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                        （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

响应人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签章或签字）

委托代理人：                      （签字）

联系电话：　　    　               
日    期：      年    月     日

供应商基本情况

	供应商名称
	
	注册资金
	

	注册地
	
	注册时间
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	技术负责人
	
	联系电话
	

	开户银行
	

	开户银行

账号
	

	主营范围：

	企业资质：


六、主要商务、技术要求承诺书

我公司承诺可以完全满足             (项目名称），项目编号：            谈判文件的所有主要商务、技术条款要求，包括服务时间、服务地点、付款方式、履约保证金、技术标准和要求等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于谈判文件主要商务、技术要求的请在此承诺书中说明。具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）


特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

七、供应商业绩情况表
	序号
	使用单位
	业绩名称
	合同总价
	签订时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附：供应商具有近三年内（2023年01月01日至提交响应文件截止时间）至少一项雷电防护装置检测业绩（业绩证明需提供委托合同复印件或扫描件）

八、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

九、其他证明材料

1.谈判文件要求提供的其他资料。

（1）供应商具有气象主管机构颁发的甲级雷电防护装置检测资质证书。

（2）供应商须承诺与本项目相关的建设、代建、施工、全过程咨询、监理单位以及雷电防护装置相关产品供应单位不存在隶属关系或其他利害关系，如参股、联营、直接或间接同为第三方控制等关系。（提交承诺函，格式自拟）
2.供应商认为需提供的其他资料。



